## List1
AUTO TN | [5 empty] | (samo pri R low 4w)
uln | ZL (Ω) | Ik(A) | dU (%) | ZS (Ω) | Ik (A) | Glavna izenač. povezava (Ω) | ia(psc) (navidezni stolpec) | MAX(R+, R-) | tip varov | I Varovalke | t varovalke | Isc faktor | komentar
ZLOOP
uln | ZL (Ω) | Ik(A) | dU (%) (dobimo iz padca napetosti) | ZS (Ω) | Ik (A) | Glavna izenač. povezava (Ω) | ia(psc) (navidezni stolpec) | MAX(R+, R-) | tip varov | I Varovalke | t varovalke | Isc faktor | komentar
ZLINE | običajno so 3 Zline-i (vedno zaporedoma skupaj), če pa jih je 6, zanematimo tiste z uln 230, uporabimo tiste z uln 400 (ujemajo se po vrstnem redu z zloopu)
padec napetosti
R low 4w
IK (A) se pojavi dvakrat!!!